## Data-Session 1
Appendix A. Sample data and standards obtained from EA/IRMS analysis (Session 1)
Position | Sample | Type | Mass (mg) | δ13Craw | δ15Nraw | δ13CVPDB | δ15NAIR | %C | %N | Atomic C:N
1 | IRM-3 | Check SRM | 0.595 | -3.9745 | 10.4482 | -15.2376 | 9.5951 | 42.8869 | 15.6644 | 3.1928
2 | IRM-3 | Check SRM | 0.495 | -3.7975 | 10.1448 | -15.0567 | 9.287 | 42.8869 | 15.6644 | 3.1928
3 | USGS40 | Calibration SRM | 0.701 | -14.9398 | -3.402 | -26.4394 | -4.4723 | 40.82 | 9.52 | 5.0004
4 | USGS40 | Calibration SRM | 0.538 | -14.9213 | -3.4846 | -26.4205 | -4.5562 | 40.82 | 9.52 | 5.0004
5 | USGS41 | Calibration SRM | 0.636 | 47.5862 | 47.7687 | 37.4353 | 47.501 | 40.82 | 9.52 | 5.0004
6 | USGS41 | Calibration SRM | 0.663 | 47.7406 | 47.7297 | 37.593 | 47.4614 | 40.82 | 9.52 | 5.0004
7 | IRM-2 | Check SRM | 0.502 | -0.37782 | 18.7689 | -11.5633 | 18.0463 | 40.8674 | 14.7685 | 3.2271
8 | IRM-2 | Check SRM | 0.518 | -0.39116 | 18.7647 | -11.5769 | 18.0421 | 42.1381 | 15.1296 | 3.248
9 | IRM-1 | Check SRM | 0.472 | -7.9979 | 2.7476 | -19.3478 | 1.7737 | 44.4448 | 15.9423 | 3.2511
10 | IRM-1 | Check SRM | 0.508 | -7.9536 | 2.7073 | -19.3025 | 1.7329 | 42.0689 | 15.0428 | 3.2614
11 | IRM-3 | Check SRM | 0.577 | -4.006 | 10.6372 | -15.2698 | 9.7871 | 42.1859 | 15.5443 | 3.1649
12 | IRM-3 | Check SRM | 0.433 | -4.0084 | 10.5776 | -15.2722 | 9.7266 | 43.0987 | 15.9085 | 3.1594
13 | 1008 a | Sample (Unknown) | 0.59 | -8.01 | 5.0845 | -19.3601 | 4.1474 | 39.8491 | 14.2948 | 3.2509
14 | 1008 b | Sample (Unknown) | 0.543 | -8.17 | 5.0524 | -19.5236 | 4.1147 | 39.562 | 14.1671 | 3.2566
15 | 1009 | Sample (Unknown) | 0.519 | -0.81426 | 15.8577 | -12.0092 | 15.0895 | 44.025 | 14.243 | 3.6047
16 | 1010 | Sample (Unknown) | 0.58 | -5.618 | 11.0508 | -16.9165 | 10.2072 | 45.2627 | 15.3108 | 3.4475
17 | 1011 | Sample (Unknown) | 0.494 | -4.851 | 10.3148 | -16.133 | 9.4597 | 41.6295 | 15.0359 | 3.2288
18 | 1012 | Sample (Unknown) | 0.52 | -4.6412 | 10.0819 | -15.9187 | 9.2231 | 41.2648 | 14.7926 | 3.2531
19 | 1013 | Sample (Unknown) | 0.624 | -3.6196 | 11.0447 | -14.8751 | 10.201 | 40.8643 | 14.6234 | 3.2588
20 | 1014 | Sample (Unknown) | 0.52 | -6.4556 | 11.3405 | -17.7722 | 10.5015 | 44.1793 | 15.1312 | 3.405
21 | 1015 | Sample (Unknown) | 0.337 | -6.7591 | 10.8992 | -18.0822 | 10.0532 | 44.6489 | 14.6881 | 3.545
22 | 1016 | Sample (Unknown) | 0.536 | -5.5225 | 12.076 | -16.8189 | 11.2485 | 39.4973 | 13.8965 | 3.3146
23 | 1017 | Sample (Unknown) | 0.513 | -5.5556 | 11.2676 | -16.8527 | 10.4274 | 40.5824 | 14.3182 | 3.3053
24 | 1018 | Sample (Unknown) | 0.603 | -5.4616 | 11.0788 | -16.7568 | 10.2356 | 40.1254 | 14.1657 | 3.3033
25 | USGS40 | Calibration SRM | 0.63 | -14.8969 | -3.4705 | -26.3956 | -4.5419 | 38.7208 | 9.0513 | 4.9889
26 | USGS41 | Calibration SRM | 0.58 | 47.7853 | 47.7578 | 37.6387 | 47.4899 | 39.7372 | 9.2896 | 4.9885
27 | 1019 a | Sample (Unknown) | 0.474 | -5.6749 | 9.9492 | -16.9746 | 9.0883 | 43.0809 | 15.389 | 3.2647
28 | 1019 b | Sample (Unknown) | 0.604 | -5.4669 | 9.7269 | -16.7622 | 8.8625 | 42.2777 | 14.9053 | 3.3078
29 | 1020 | Sample (Unknown) | 0.553 | -6.0441 | 8.8791 | -17.3518 | 8.0014 | 39.9537 | 14.2186 | 3.2769
30 | 1021 | Sample (Unknown) | 0.532 | -5.7685 | 9.8975 | -17.0702 | 9.0358 | 39.4384 | 14.1429 | 3.252
31 | 1022 | Sample (Unknown) | 0.469 | -0.89492 | 16.5774 | -12.0916 | 15.8205 | 39.5452 | 14.1589 | 3.2571
32 | 1023 | Sample (Unknown) | 0.493 | -5.6086 | 9.8103 | -16.9069 | 8.9472 | 43.0387 | 15.2119 | 3.2995
33 | 1024 | Sample (Unknown) | 0.454 | -4.5797 | 10.7358 | -15.8558 | 9.8872 | 42.7294 | 15.181 | 3.2824
34 | 1025 | Sample (Unknown) | 0.532 | -5.6071 | 9.9762 | -16.9054 | 9.1157 | 39.1194 | 13.9759 | 3.2642
35 | 1026 | Sample (Unknown) | 0.552 | -5.8746 | 9.6916 | -17.1787 | 8.8267 | 39.0392 | 14.0284 | 3.2453
36 | 1027 | Sample (Unknown) | 0.496 | -5.5838 | 10.7031 | -16.8816 | 9.8541 | 38.725 | 13.9452 | 3.2384
37 | 1028 a | Sample (Unknown) | 0.557 | -6.5143 | 9.1344 | -17.8322 | 8.2608 | 42.8501 | 15.2605 | 3.2745
38 | 1028 b | Sample (Unknown) | 0.446 | -6.282 | 8.983 | -17.5948 | 8.1069 | 43.2182 | 15.5639 | 3.2383
39 | IRM-1 | Check SRM | 0.559 | -7.9771 | 2.7577 | -19.3265 | 1.784 | 41.0989 | 14.6329 | 3.2754
40 | USGS40 | Calibration SRM | 0.63 | -14.9016 | -3.4502 | -26.4003 | -4.5213 | 38.7118 | 9.032 | 4.9983
41 | 1030 | Sample (Unknown) | 0.519 | -5.2866 | 9.7464 | -16.5779 | 8.8823 | 40.5922 | 14.8413 | 3.1896
42 | 1031 | Sample (Unknown) | 0.644 | -6.3544 | 9.0517 | -17.6688 | 8.1767 | 39.6633 | 14.3775 | 3.2172
43 | 1032 | Sample (Unknown) | 0.562 | -0.64884 | 14.9848 | -11.8402 | 14.2029 | 38.8014 | 14.1531 | 3.1971
44 | 1033 | Sample (Unknown) | 0.45 | -5.3348 | 13.7893 | -16.6272 | 12.9887 | 42.1486 | 15.1145 | 3.252
45 | 1034 | Sample (Unknown) | 0.444 | -6.4429 | 13.0114 | -17.7592 | 12.1986 | 41.364 | 14.8016 | 3.259
46 | 1035 | Sample (Unknown) | 0.481 | -6.7085 | 12.7901 | -18.0305 | 11.9738 | 40.1819 | 14.4942 | 3.233
47 | 1036 | Sample (Unknown) | 0.559 | -6.3881 | 13.8383 | -17.7033 | 13.0385 | 40.1427 | 14.4419 | 3.2415
48 | 1037 | Sample (Unknown) | 0.499 | -6.4926 | 13.0438 | -17.81 | 12.2315 | 39.8392 | 14.3111 | 3.2464
49 | 1038 a | Sample (Unknown) | 0.483 | -5.6372 | 8.9127 | -16.9361 | 8.0356 | 42.7009 | 14.7734 | 3.3707
50 | 1038 b | Sample (Unknown) | 0.462 | -4.6235 | 8.7829 | -15.9006 | 7.9037 | 42.3178 | 14.7664 | 3.3421
51 | 1039 | Sample (Unknown) | 0.379 | -5.6925 | 7.953 | -16.9926 | 7.0608 | 42.2502 | 14.5843 | 3.3784
52 | 1040 | Sample (Unknown) | 0.57 | -5.7126 | 7.7414 | -17.0131 | 6.8459 | 39.2089 | 14.1353 | 3.2348
53 | IRM-2 | Check SRM | 0.573 | -0.46673 | 18.8209 | -11.6541 | 18.0992 | 40.7823 | 14.5555 | 3.2675
54 | USGS41 | Calibration SRM | 0.615 | 47.7278 | 47.7111 | 37.5799 | 47.4425 | 39.9588 | 9.317 | 5.0015
55 | 1041 | Sample (Unknown) | 0.549 | -5.4789 | 8.7283 | -16.7744 | 7.8483 | 39.1203 | 14.0317 | 3.2513
56 | 1042 | Sample (Unknown) | 0.531 | 0.21517 | 17.8428 | -10.9575 | 17.1057 | 38.8867 | 14.0229 | 3.2339
57 | 1043 | Sample (Unknown) | 0.627 | -6.9678 | 8.7126 | -18.2954 | 7.8324 | 43.2082 | 15.2958 | 3.2943
58 | 1044 | Sample (Unknown) | 0.469 | -5.9307 | 9.6664 | -17.2359 | 8.8011 | 41.7544 | 14.8933 | 3.2695
59 | 1045 | Sample (Unknown) | 0.616 | -6.9844 | 8.848 | -18.3124 | 7.9699 | 40.3127 | 14.5001 | 3.2422
60 | 1046 | Sample (Unknown) | 0.463 | -1.2722 | 14.5876 | -12.477 | 13.7994 | 40.2876 | 14.5546 | 3.228
61 | 1047 | Sample (Unknown) | 0.493 | -7.0044 | 9.614 | -18.3328 | 8.7479 | 40.1168 | 14.5334 | 3.219
62 | 1048 a | Sample (Unknown) | 0.52 | -6.7057 | 10.7393 | -18.0276 | 9.8908 | 43.2523 | 15.1312 | 3.3335
63 | 1048 b | Sample (Unknown) | 0.542 | -6.7515 | 10.5875 | -18.0745 | 9.7367 | 41.9018 | 14.8653 | 3.2872
64 | 1049 | Sample (Unknown) | 0.475 | -6.9582 | 11.4768 | -18.2857 | 10.6399 | 40.1096 | 14.436 | 3.2402
65 | 1050 | Sample (Unknown) | 0.475 | -6.7622 | 10.6963 | -18.0854 | 9.8472 | 39.5002 | 14.1411 | 3.2575
66 | 1051 | Sample (Unknown) | 0.612 | -6.8032 | 10.518 | -18.1272 | 9.666 | 39.2153 | 14.0747 | 3.2493
67 | IRM-1 | Check SRM | 0.465 | -8.0237 | 2.3823 | -19.3742 | 1.4027 | 41.2414 | 14.7095 | 3.2697
68 | USGS40 | Calibration SRM | 0.689 | -14.8787 | -3.4637 | -26.3769 | -4.5349 | 38.9676 | 9.0999 | 4.9938
69 | 1052 | Sample (Unknown) | 0.512 | -6.1949 | 10.0724 | -17.5059 | 9.2134 | 42.3327 | 15.1741 | 3.2534
70 | 1053 | Sample (Unknown) | 0.588 | -0.19398 | 16.9488 | -11.3755 | 16.1977 | 41.4691 | 14.7322 | 3.2826
71 | 1054 | Sample (Unknown) | 0.61 | -6.2408 | 9.0541 | -17.5527 | 8.1792 | 41.3786 | 14.7647 | 3.2683
72 | 1055 | Sample (Unknown) | 0.627 | -6.4887 | 10.0507 | -17.806 | 9.1914 | 38.9624 | 13.9555 | 3.2559
73 | 1056 | Sample (Unknown) | 0.532 | -6.2256 | 9.2311 | -17.5372 | 8.3589 | 38.8557 | 14.0203 | 3.2319
74 | 1057 | Sample (Unknown) | 0.505 | -7.2014 | 9.987 | -18.534 | 9.1267 | 43.1603 | 15.4409 | 3.2597
75 | 1058 a | Sample (Unknown) | 0.484 | -6.9705 | 11.035 | -18.2982 | 10.1912 | 41.7675 | 14.9721 | 3.2533
76 | 1058 b | Sample (Unknown) | 0.532 | -6.8837 | 10.9137 | -18.2095 | 10.068 | 38.6968 | 14.1832 | 3.1818
77 | 1059 | Sample (Unknown) | 0.486 | -6.9722 | 9.9791 | -18.2999 | 9.1187 | 37.9726 | 13.9144 | 3.1825
78 | 1060 | Sample (Unknown) | 0.51 | -7.3064 | 10.9323 | -18.6414 | 10.0868 | 37.5991 | 13.8019 | 3.1769
79 | 1061 | Sample (Unknown) | 0.467 | -7.0999 | 10.3109 | -18.4304 | 9.4557 | 41.749 | 14.9903 | 3.2479
80 | 1062 | Sample (Unknown) | 0.356 | -5.9692 | 10.027 | -17.2753 | 9.1674 | 41.9915 | 15.0351 | 3.257
81 | IRM-2 | Check SRM | 0.474 | -0.44583 | 18.773 | -11.6328 | 18.0505 | 41.508 | 14.853 | 3.259
82 | USGS41 | Calibration SRM | 0.711 | 47.9628 | 47.8479 | 37.82 | 47.5815 | 40.2591 | 9.3215 | 5.0367
83 | 1063 | Sample (Unknown) | 0.504 | -7.0293 | 11.0949 | -18.3582 | 10.252 | 39.1899 | 14.171 | 3.2251
84 | 1064 | Sample (Unknown) | 0.599 | -4.2774 | 13.8483 | -15.547 | 13.0486 | 39.7899 | 14.178 | 3.2728
85 | 1065 | Sample (Unknown) | 0.57 | -7.0581 | 10.1213 | -18.3876 | 9.2631 | 38.7927 | 13.7631 | 3.287
86 | 1066 | Sample (Unknown) | 0.567 | -7.2619 | 11.6978 | -18.5958 | 10.8643 | 41.6804 | 14.7953 | 3.2853
87 | 1067 | Sample (Unknown) | 0.474 | -7.0583 | 10.9475 | -18.3879 | 10.1023 | 41.9872 | 14.8457 | 3.2982
88 | 1068 a | Sample (Unknown) | 0.544 | -5.8849 | 11.4629 | -17.1892 | 10.6258 | 39.4008 | 14.0411 | 3.2724
89 | 1068 b | Sample (Unknown) | 0.493 | -6.0304 | 11.7005 | -17.3378 | 10.867 | 38.9185 | 13.8663 | 3.2731
90 | 1069 | Sample (Unknown) | 0.592 | -0.67885 | 18.8858 | -11.8708 | 18.1651 | 39.0239 | 13.8532 | 3.2851
91 | 1070 | Sample (Unknown) | 0.463 | -5.6442 | 9.1764 | -16.9432 | 8.3034 | 42.5461 | 15.0209 | 3.3032
92 | 1071 | Sample (Unknown) | 0.501 | -5.7835 | 10.144 | -17.0856 | 9.2861 | 41.4699 | 14.7648 | 3.2755
93 | 1072 | Sample (Unknown) | 0.497 | -5.5311 | 9.408 | -16.8277 | 8.5387 | 40.833 | 14.5489 | 3.273
94 | 1073 | Sample (Unknown) | 0.506 | -4.5368 | 9.0984 | -15.812 | 8.2242 | 39.5459 | 14.1291 | 3.264
95 | USGS40 | Calibration SRM | 0.682 | -14.8691 | -3.5004 | -26.3672 | -4.5722 | 36.6135 | 8.4871 | 5.0309
96 | IRM-3 | Check SRM | 0.568 | -4.2002 | 10.566 | -15.4681 | 9.7148 | 42.889 | 15.6014 | 3.2059
97 | 1074 | Sample (Unknown) | 0.512 | -5.631 | 10.0782 | -16.9298 | 9.2194 | 39.5179 | 14.1408 | 3.259
98 | 1075 | Sample (Unknown) | 0.593 | -7.2613 | 9.7723 | -18.5952 | 8.9087 | 42.6727 | 15.0129 | 3.3148
99 | 1076 | Sample (Unknown) | 0.491 | -6.9799 | 9.2296 | -18.3078 | 8.3574 | 41.4709 | 14.6141 | 3.3093
100 | 1077 | Sample (Unknown) | 0.467 | -5.8879 | 10.5909 | -17.1922 | 9.7401 | 40.9359 | 14.7736 | 3.2313
101 | 1078 a | Sample (Unknown) | 0.459 | -6.0679 | 9.263 | -17.3761 | 8.3913 | 41.217 | 14.6184 | 3.2881
102 | 1078 b | Sample (Unknown) | 0.506 | -6.3108 | 9.1214 | -17.6243 | 8.2475 | 41.058 | 14.4993 | 3.3023
103 | 1079 | Sample (Unknown) | 0.471 | -5.9271 | 10.1279 | -17.2323 | 9.2698 | 41.1886 | 14.6215 | 3.2851
104 | 1080 | Sample (Unknown) | 0.463 | -0.78747 | 15.9876 | -11.9818 | 15.2214 | 43.3313 | 15.2454 | 3.3146
105 | 1081 | Sample (Unknown) | 0.453 | -6.8456 | 10.3554 | -18.1706 | 9.5009 | 41.1516 | 14.5488 | 3.2986
106 | 1082 | Sample (Unknown) | 0.509 | -5.8006 | 11.4146 | -17.103 | 10.5767 | 41.4863 | 14.477 | 3.3419
107 | 1083 | Sample (Unknown) | 0.485 | -6.9213 | 11.3723 | -18.248 | 10.5338 | 42.5232 | 15.245 | 3.2528
108 | 1084 | Sample (Unknown) | 0.857 | -6.2215 | 5.8854 | -17.5331 | 4.9607 | 43.1603 | 15.4409 | 3.2597
109 | USGS41 | Calibration SRM | 0.66 | 47.9426 | 48.1022 | 37.7993 | 47.8398 | 40.2676 | 9.5004 | 4.9429
110 | IRM-3 | Check SRM | 0.454 | -3.7132 | 10.4005 | -14.9706 | 9.5467 | 43.1183 | 15.8345 | 3.1756
111 | 1085 | Sample (Unknown) | 0.486 | -7.8401 | 6.5774 | -19.1866 | 5.6637 | 37.6194 | 14.6215 | 3.0005
112 | 1086 | Sample (Unknown) | 0.438 | -7.6458 | 5.8325 | -18.9881 | 4.9071 | 42.5232 | 15.0602 | 3.2928
113 | 1087 | Sample (Unknown) | 0.872 | -6.2828 | 4.3459 | -17.5957 | 3.3971 | 38.3649 | 14.0946 | 3.1743
114 | 1088 a | Sample (Unknown) | 0.742 | -7.5472 | 5.4015 | -18.8873 | 4.4693 | 43.0387 | 15.2119 | 3.2995
115 | 1088 b | Sample (Unknown) | 0.588 | -7.3605 | 5.5684 | -18.6966 | 4.6388 | 43.0809 | 15.389 | 3.2647
116 | 1089 | Sample (Unknown) | 0.69 | -6.6428 | 9.8484 | -17.9634 | 8.986 | 38.7829 | 13.3128 | 3.3973
117 | 1090 | Sample (Unknown) | 0.47 | -5.3422 | 10.7833 | -16.6348 | 9.9355 | 38.1984 | 13.3348 | 3.3406
118 | 1091 | Sample (Unknown) | 0.712 | -7.9008 | 10.0227 | -19.2486 | 9.163 | 38.5838 | 13.1362 | 3.4253
119 | 1092 | Sample (Unknown) | 0.469 | 0.068061 | 17.2494 | -11.1078 | 16.503 | 38.3649 | 14.0946 | 3.1743
120 | 1093 | Sample (Unknown) | 0.397 | -8.4858 | 10.6919 | -19.8462 | 9.8426 | 38.5212 | 13.1669 | 3.4118
121 | 1094 | Sample (Unknown) | 0.602 | -8.0846 | 4.4709 | -19.4363 | 3.5241 | 38.7738 | 14.0777 | 3.212
122 | 1095 | Sample (Unknown) | 0.474 | -7.9934 | 4.0784 | -19.3432 | 3.1255 | 38.681 | 14.0651 | 3.2072
123 | 1096 | Sample (Unknown) | 0.625 | -7.9964 | 5.1581 | -19.3462 | 4.2221 | 37.7062 | 13.7411 | 3.2
124 | USGS40 | Calibration SRM | 0.658 | -14.874 | -3.4024 | -26.3722 | -4.4727 | 38.642 | 9.0523 | 4.9781
125 | USGS40 | Calibration SRM | 0.676 | -14.8503 | -3.4179 | -26.348 | -4.4884 | 39.0437 | 9.1039 | 5.0014
126 | USGS41 | Calibration SRM | 0.776 | 47.6556 | 47.8792 | 37.5062 | 47.6132 | 39.8738 | 9.5136 | 4.8877
127 | USGS41 | Calibration SRM | 0.847 | 47.8137 | 47.8964 | 37.6676 | 47.6307 | 39.1655 | 9.2631 | 4.9308
128 | IRM-1 | Check SRM | 0.56 | -7.9725 | 2.786 | -19.3218 | 1.8127 | 44.3441 | 15.8289 | 3.267
129 | IRM-1 | Check SRM | 0.539 | -7.9865 | 2.459 | -19.3361 | 1.4806 | 40.8394 | 14.6212 | 3.2573
130 | IRM-2 | Check SRM | 0.509 | -0.51369 | 18.7626 | -11.7021 | 18.04 | 41.657 | 14.8213 | 3.2777
131 | IRM-2 | Check SRM | 0.452 | -0.45165 | 18.6835 | -11.6387 | 17.9596 | 42.1446 | 15.282 | 3.2161
132 | IRM-3 | Check SRM | 0.594 | -4.2502 | 10.4835 | -15.5192 | 9.631 | 42.1184 | 15.4945 | 3.17
133 | IRM-3 | Check SRM | 0.606 | -4.1228 | 10.5013 | -15.3891 | 9.6491 | 42.7138 | 15.5068 | 3.2123

## Data-Session 2
Appendix A. Sample data and standards obtained from EA/IRMS analysis (Session 2)
Position | Sample | Type | Mass (mg) | δ13Craw | δ15Nraw | δ13CVPDB | δ15NAIR | %C | %N | Atomic C:N
3 | USGS40 | Calibration SRM | 0.685 | -14.794 | -3.1402 | -26.2736 | -4.4762 | 40.82 | 9.52 | 5.0004
4 | USGS40 | Calibration SRM | 0.588 | -14.9921 | -3.3485 | -26.4768 | -4.6924 | 40.82 | 9.52 | 5.0004
25 | USGS40 | Calibration SRM | 0.63 | -14.7897 | -3.2471 | -26.2692 | -4.5871 | 39.85 | 9.388 | 4.9502
40 | USGS40 | Calibration SRM | 0.63 | -14.7902 | -3.245 | -26.2697 | -4.585 | 39.1839 | 9.2067 | 4.9633
68 | USGS40 | Calibration SRM | 0.689 | -14.9879 | -3.0464 | -26.4725 | -4.3788 | 38.0992 | 8.9722 | 4.952
95 | USGS40 | Calibration SRM | 0.682 | -15.0187 | -3.15 | -26.5041 | -4.4864 | 38.7536 | 9.0502 | 4.9937
124 | USGS40 | Calibration SRM | 0.658 | -15.1187 | -3.2402 | -26.6067 | -4.5801 | 38.7874 | 9.0099 | 5.0204
125 | USGS40 | Calibration SRM | 0.676 | -14.7685 | -3.0418 | -26.2475 | -4.374 | 37.9413 | 8.7499 | 5.0568
5 | USGS41 | Calibration SRM | 0.668 | 47.5586 | 47.0769 | 37.6865 | 47.6644 | 40.82 | 9.52 | 5.0004
6 | USGS41 | Calibration SRM | 0.684 | 47.4741 | 46.7297 | 37.5998 | 47.3039 | 40.82 | 9.52 | 5.0004
26 | USGS41 | Calibration SRM | 0.58 | 47.7853 | 47.0758 | 37.9191 | 47.6632 | 41.1126 | 9.6441 | 4.9714
54 | USGS41 | Calibration SRM | 0.615 | 47.3728 | 47.0711 | 37.4959 | 47.6584 | 39.266 | 9.2364 | 4.9577
82 | USGS41 | Calibration SRM | 0.711 | 47.6963 | 46.8479 | 37.8277 | 47.4267 | 40.0615 | 9.2921 | 5.0278
109 | USGS41 | Calibration SRM | 0.66 | 47.6943 | 47.1022 | 37.8256 | 47.6907 | 39.3309 | 9.1778 | 4.9976
126 | USGS41 | Calibration SRM | 0.776 | 47.2656 | 47.0879 | 37.3859 | 47.6758 | 40.2747 | 9.3887 | 5.0026
127 | USGS41 | Calibration SRM | 0.847 | 47.1814 | 46.8964 | 37.2995 | 47.477 | 40.1655 | 9.3263 | 5.0224
9 | IRM-1 | Check SRM | 0.503 | -7.8479 | 2.9748 | -19.1484 | 1.873 | 40.7799 | 14.4209 | 3.2978
10 | IRM-1 | Check SRM | 0.522 | -7.8689 | 2.8707 | -19.17 | 1.765 | 40.5752 | 14.4257 | 3.2801
39 | IRM-1 | Check SRM | 0.497 | -8.0198 | 3.0758 | -19.3247 | 1.9779 | 40.7236 | 14.5707 | 3.2594
67 | IRM-1 | Check SRM | 0.487 | -7.8102 | 2.9382 | -19.1098 | 1.8351 | 41.2337 | 14.5632 | 3.3019
128 | IRM-1 | Check SRM | 0.494 | -7.8972 | 2.3786 | -19.199 | 1.254 | 41.1639 | 14.6464 | 3.2776
129 | IRM-1 | Check SRM | 0.48 | -7.9286 | 2.8459 | -19.2313 | 1.7392 | 40.838 | 14.7056 | 3.2385
7 | IRM-2 | Check SRM | 0.496 | -0.13778 | 18.5769 | -11.2395 | 18.0727 | 40.9408 | 14.5504 | 3.2813
8 | IRM-2 | Check SRM | 0.458 | -0.43912 | 18.4765 | -11.5486 | 17.9685 | 40.9072 | 14.5646 | 3.2754
53 | IRM-2 | Check SRM | 0.558 | -0.24667 | 18.1821 | -11.3512 | 17.6628 | 40.9868 | 14.6959 | 3.2525
81 | IRM-2 | Check SRM | 0.565 | -0.14458 | 18.3773 | -11.2465 | 17.8655 | 40.7303 | 14.447 | 3.2878
130 | IRM-2 | Check SRM | 0.522 | -0.65137 | 19.0018 | -11.7664 | 18.5139 | 41.7562 | 14.7957 | 3.2912
131 | IRM-2 | Check SRM | 0.549 | -0.40517 | 18.4683 | -11.5138 | 17.96 | 41.1796 | 14.6198 | 3.2848
1 | IRM-3 | Check SRM | 0.524 | -3.987 | 10.1448 | -15.188 | 9.3177 | 41.0806 | 14.567 | 3.2888
2 | IRM-3 | Check SRM | 0.496 | -4.082 | 10.7448 | -15.2854 | 9.9407 | 41.405 | 14.5781 | 3.3122
11 | IRM-3 | Check SRM | 0.458 | -4.1201 | 10.2637 | -15.3245 | 9.4411 | 41.1986 | 14.6731 | 3.2744
12 | IRM-3 | Check SRM | 0.499 | -4.0301 | 10.7578 | -15.2322 | 9.9541 | 43.0987 | 15.9085 | 3.1594
96 | IRM-3 | Check SRM | 0.565 | -4.0182 | 10.0566 | -15.22 | 9.2261 | 42.889 | 15.6014 | 3.2059
110 | IRM-3 | Check SRM | 0.522 | -3.9817 | 10.6401 | -15.1826 | 9.8319 | 43.1183 | 15.8345 | 3.1756
132 | IRM-3 | Check SRM | 0.549 | -4.0425 | 10.3483 | -15.2449 | 9.529 | 42.1184 | 15.4945 | 3.17
133 | IRM-3 | Check SRM | 0.514 | -4.0123 | 10.7501 | -15.2139 | 9.9462 | 42.7138 | 15.5068 | 3.2123
15 | 1100 | Sample (Unknown) | 0.453 | -0.9364 | 14.8577 | -12.0587 | 14.2111 | 44.025 | 14.243 | 3.6047
16 | 1101 | Sample (Unknown) | 0.516 | -9.6079 | 10.4323 | -20.9538 | 9.6162 | 37.5991 | 13.8019 | 3.1769
17 | 1103 | Sample (Unknown) | 0.487 | -7.6401 | 7.564 | -18.9353 | 6.6381 | 37.6194 | 14.6215 | 3.0005
18 | 1105 | Sample (Unknown) | 0.503 | -8.1964 | 4.4875 | -19.5059 | 3.4437 | 37.7062 | 13.7411 | 3.2
19 | 1106 | Sample (Unknown) | 0.498 | -8.018 | 10.9791 | -19.3229 | 10.1839 | 37.9726 | 13.9144 | 3.1825
20 | 1107 | Sample (Unknown) | 0.51 | -7.025 | 11.2833 | -18.3043 | 10.4998 | 43.3083 | 15.7378 | 3.2092
21 | 1109 | Sample (Unknown) | 0.48 | -6.0828 | 3.3459 | -17.3378 | 2.2584 | 43.2976 | 16.0279 | 3.1503
22 | 1110 | Sample (Unknown) | 0.494 | -0.13194 | 16.7494 | -11.2335 | 16.1752 | 43.7441 | 15.9054 | 3.2073
23 | 1111 | Sample (Unknown) | 0.51 | -9.7587 | 12.2956 | -21.1085 | 11.5509 | 44.0577 | 15.5815 | 3.2975
24 | 1113 | Sample (Unknown) | 0.487 | -10.3896 | 8.7197 | -21.7557 | 7.838 | 41.155 | 14.7283 | 3.2586
29 | 1114 | Sample (Unknown) | 0.505 | -9.1924 | 3.0784 | -20.5276 | 1.9806 | 40.6414 | 14.2915 | 3.3163
30 | 1115 | Sample (Unknown) | 0.515 | -9.0521 | 10.4137 | -20.3836 | 9.5969 | 40.5067 | 14.5323 | 3.2506
31 | 1117 | Sample (Unknown) | 0.517 | -5.3838 | 12.3086 | -16.6208 | 11.5643 | 41.0273 | 14.602 | 3.2766
32 | 1118 | Sample (Unknown) | 0.497 | -8.2846 | 3.8897 | -19.5964 | 2.8229 | 41.1778 | 14.8454 | 3.2347
33 | 1119 | Sample (Unknown) | 0.484 | -7.6392 | 10.8484 | -18.9344 | 10.0482 | 41.5894 | 14.685 | 3.3027
34 | 1120 | Sample (Unknown) | 0.5 | -9.2813 | 10.6213 | -20.6188 | 9.8124 | 41.3382 | 14.9704 | 3.2202
35 | 1121 | Sample (Unknown) | 0.483 | -0.44884 | 13.9848 | -11.5586 | 13.3048 | 42.3914 | 15.0099 | 3.2936
36 | 1123 | Sample (Unknown) | 0.511 | -6.4256 | 8.7311 | -17.6895 | 7.8498 | 41.2192 | 14.7925 | 3.2496
41 | 1124 | Sample (Unknown) | 0.518 | 0.41517 | 18.8428 | -10.6723 | 18.3489 | 42.0655 | 14.8811 | 3.2965
42 | 1125 | Sample (Unknown) | 0.486 | -6.2304 | 12.2005 | -17.4892 | 11.4521 | 41.2118 | 14.8362 | 3.2394
43 | 1127 | Sample (Unknown) | 0.501 | -7.462 | 9.0507 | -18.7526 | 8.1817 | 42.6362 | 15.2494 | 3.2606
44 | 1128 | Sample (Unknown) | 0.484 | -0.89269 | 18.3858 | -12.0139 | 17.8743 | 41.4354 | 14.8956 | 3.244
45 | 1129 | Sample (Unknown) | 0.481 | -5.6746 | 11.1453 | -16.9191 | 10.3565 | 41.5017 | 14.9234 | 3.2431
46 | 1131 | Sample (Unknown) | 0.523 | -5.8071 | 8.6793 | -17.055 | 7.796 | 41.5243 | 14.9673 | 3.2354
47 | 1132 | Sample (Unknown) | 0.49 | -6.3007 | 9.7283 | -17.5614 | 8.8852 | 41.3197 | 14.8487 | 3.2451
48 | 1133 | Sample (Unknown) | 0.484 | -9.2435 | 11.5949 | -20.58 | 10.8233 | 41.042 | 14.9615 | 3.199
51 | 1134 | Sample (Unknown) | 0.493 | -6.5695 | 8.9027 | -17.837 | 8.0279 | 42.084 | 15.1013 | 3.2499
52 | 1135 | Sample (Unknown) | 0.488 | -8.9461 | 9.1506 | -20.275 | 8.2854 | 40.9675 | 14.782 | 3.232
55 | 1137 | Sample (Unknown) | 0.496 | -5.6849 | 12.4629 | -16.9297 | 11.7246 | 42.0028 | 15.0393 | 3.257
56 | 1138 | Sample (Unknown) | 0.492 | -5.9685 | 10.3975 | -17.2206 | 9.58 | 40.6309 | 14.629 | 3.239
57 | 1139 | Sample (Unknown) | 0.492 | -6.3509 | 11.076 | -17.6128 | 10.2845 | 40.2873 | 14.4614 | 3.2488
58 | 1141 | Sample (Unknown) | 0.504 | -8.8923 | 10.1963 | -20.2197 | 9.3712 | 40.2811 | 14.5206 | 3.2351
59 | 1142 | Sample (Unknown) | 0.488 | -5.431 | 11.59 | -16.6693 | 10.8182 | 41.2517 | 14.7541 | 3.2606
60 | 1143 | Sample (Unknown) | 0.505 | -1.0949 | 14.4224 | -12.2214 | 13.7591 | 40.7084 | 14.5905 | 3.2537
61 | 1145 | Sample (Unknown) | 0.48 | -5.2173 | 10.0984 | -16.45 | 9.2695 | 40.9741 | 14.7082 | 3.2487
64 | 1146 | Sample (Unknown) | 0.496 | -8.37 | 4.5524 | -19.684 | 3.5111 | 40.8691 | 14.607 | 3.2629
65 | 1147 | Sample (Unknown) | 0.504 | -7.3075 | 10.4094 | -18.5941 | 9.5924 | 40.1904 | 14.4251 | 3.2491
66 | 1148 | Sample (Unknown) | 0.483 | -5.6248 | 12.048 | -16.868 | 11.2938 | 40.8475 | 14.7503 | 3.2295
69 | 1149 | Sample (Unknown) | 0.49 | -6.2926 | 14.0438 | -17.553 | 13.366 | 41.1362 | 14.7574 | 3.2507
70 | 1151 | Sample (Unknown) | 0.496 | -8.21 | 5.5845 | -19.5199 | 4.5827 | 40.7114 | 14.6437 | 3.2421
71 | 1152 | Sample (Unknown) | 0.486 | -6.9507 | 7.8791 | -18.2281 | 6.9652 | 40.9828 | 14.6402 | 3.2645
72 | 1153 | Sample (Unknown) | 0.508 | -9.1501 | 10.9768 | -20.4842 | 10.1816 | 41.4414 | 14.7699 | 3.2721
73 | 1155 | Sample (Unknown) | 0.511 | -6.8044 | 11.0561 | -18.078 | 10.2639 | 40.9413 | 14.6465 | 3.2598
74 | 1156 | Sample (Unknown) | 0.498 | -5.6616 | 9.6385 | -16.9058 | 8.792 | 40.9778 | 14.6136 | 3.2701
77 | 1157 | Sample (Unknown) | 0.481 | -6.1881 | 12.8383 | -17.4459 | 12.1144 | 41.8828 | 14.9962 | 3.257
78 | 1159 | Sample (Unknown) | 0.502 | -6.9085 | 12.2901 | -18.1848 | 11.5451 | 41.5439 | 14.7084 | 3.2939
79 | 1160 | Sample (Unknown) | 0.484 | -1.463 | 16.7757 | -12.5989 | 16.2026 | 41.3079 | 14.6216 | 3.2946
80 | 1161 | Sample (Unknown) | 0.504 | -9.1845 | 7.6978 | -20.5195 | 6.7769 | 42.9358 | 14.7242 | 3.4006
83 | 1163 | Sample (Unknown) | 0.48 | -5.3556 | 12.2676 | -16.5918 | 11.5218 | 42.5871 | 14.4322 | 3.4412
84 | 1164 | Sample (Unknown) | 0.512 | -5.4866 | 10.2464 | -16.7262 | 9.4231 | 41.1397 | 14.5599 | 3.2951
85 | 1165 | Sample (Unknown) | 0.496 | -6.3608 | 8.408 | -17.623 | 7.5144 | 42.861 | 14.7373 | 3.3916
86 | 1167 | Sample (Unknown) | 0.504 | -4.7598 | 10.5447 | -15.9807 | 9.7329 | 41.0124 | 14.4997 | 3.2985
87 | 1168 | Sample (Unknown) | 0.493 | -5.6879 | 12.1796 | -16.9327 | 11.4304 | 42.292 | 14.6112 | 3.3755
90 | 1169 | Sample (Unknown) | 0.497 | -8.2987 | 9.6214 | -19.6109 | 8.7742 | 41.6141 | 14.5339 | 3.3391
91 | 1170 | Sample (Unknown) | 0.495 | -6.6456 | 9.3554 | -17.9151 | 8.4981 | 42.0514 | 14.5712 | 3.3655
92 | 1171 | Sample (Unknown) | 0.483 | -6.1271 | 9.6279 | -17.3833 | 8.781 | 41.2041 | 14.7713 | 3.253
93 | 1172 | Sample (Unknown) | 0.491 | -6.9781 | 10.6524 | -18.2562 | 9.8447 | 41.2281 | 14.6033 | 3.2924
94 | 1173 | Sample (Unknown) | 0.506 | -6.1032 | 8.7712 | -17.3588 | 7.8915 | 40.7452 | 14.5509 | 3.2655
97 | 1175 | Sample (Unknown) | 0.496 | -6.2429 | 14.0114 | -17.502 | 13.3324 | 40.9924 | 14.4934 | 3.2984
98 | 1176 | Sample (Unknown) | 0.503 | -6.4408 | 9.5541 | -17.705 | 8.7043 | 41.2548 | 14.677 | 3.278
99 | 1177 | Sample (Unknown) | 0.487 | -0.22308 | 15.9488 | -11.327 | 15.344 | 40.6534 | 14.4924 | 3.2713
100 | 1179 | Sample (Unknown) | 0.484 | -7.6053 | 9.644 | -18.8996 | 8.7976 | 40.9124 | 14.5404 | 3.2813
103 | 1180 | Sample (Unknown) | 0.503 | -8.0269 | 10.2296 | -19.3321 | 9.4057 | 41.6271 | 14.8229 | 3.275
104 | 1181 | Sample (Unknown) | 0.505 | -7.6277 | 11.9146 | -18.9226 | 11.1552 | 41.1094 | 14.5893 | 3.286
105 | 1183 | Sample (Unknown) | 0.495 | -2.959 | 9.3148 | -14.1335 | 8.4559 | 40.756 | 14.5589 | 3.2646
106 | 1184 | Sample (Unknown) | 0.483 | -7.4619 | 11.1978 | -18.7524 | 10.411 | 41.0657 | 14.7072 | 3.2562
107 | 1185 | Sample (Unknown) | 0.503 | -8.1649 | 11.8576 | -19.4736 | 11.0961 | 41.0346 | 14.6832 | 3.2591
108 | 1186 | Sample (Unknown) | 0.503 | -7.7988 | 8.4098 | -19.0981 | 7.5162 | 41.0459 | 14.6239 | 3.2732
111 | 1187 | Sample (Unknown) | 0.497 | -5.0785 | 12.035 | -16.3076 | 11.2803 | 41.3506 | 14.7772 | 3.2633
112 | 1189 | Sample (Unknown) | 0.509 | -6.9515 | 11.0875 | -18.229 | 10.2965 | 41.1592 | 14.6358 | 3.2796
113 | 1190 | Sample (Unknown) | 0.51 | -8.1171 | 9.9475 | -19.4245 | 9.1128 | 40.6429 | 14.5541 | 3.2566
116 | 1191 | Sample (Unknown) | 0.503 | -6.1692 | 8.7235 | -17.4264 | 7.8419 | 41.2461 | 14.8139 | 3.247
117 | 1193 | Sample (Unknown) | 0.488 | -6.135 | 14.7893 | -17.3913 | 14.1401 | 41.3279 | 14.9275 | 3.2287
118 | 1194 | Sample (Unknown) | 0.481 | -7.4856 | 8.453 | -18.7768 | 7.5611 | 40.7108 | 14.5284 | 3.2678
119 | 1195 | Sample (Unknown) | 0.494 | -3.5749 | 8.7269 | -14.7653 | 7.8455 | 40.5793 | 14.635 | 3.2335
120 | 1197 | Sample (Unknown) | 0.492 | -4.8235 | 8.2829 | -16.0461 | 7.3844 | 40.5896 | 14.621 | 3.2374
121 | 1198 | Sample (Unknown) | 0.484 | -7.1242 | 11.5832 | -18.4061 | 10.8112 | 40.8333 | 14.7173 | 3.2356
122 | 1199 | Sample (Unknown) | 0.494 | -9.1015 | 9.8939 | -20.4344 | 9.0572 | 40.3335 | 14.3032 | 3.2885
123 | 1200 | Sample (Unknown) | 0.515 | -5.7538 | 6.8325 | -17.0004 | 5.8785 | 40.5747 | 14.507 | 3.2617
13 | 1102 a | Sample (Unknown) | 0.513 | -7.4442 | 10.1764 | -18.7343 | 9.3505 | 40.5655 | 14.4306 | 3.2782
14 | 1102 b | Sample (Unknown) | 0.488 | -7.4613 | 10.2723 | -18.7518 | 9.4501 | 40.912 | 14.5195 | 3.286
27 | 1104 a | Sample (Unknown) | 0.517 | -4.4372 | 10.9127 | -15.6498 | 10.115 | 40.9038 | 14.4907 | 3.2919
28 | 1104 b | Sample (Unknown) | 0.483 | -4.7797 | 11.2358 | -16.0011 | 10.4504 | 41.1201 | 14.1905 | 3.3793
37 | 1108 a | Sample (Unknown) | 0.504 | -7.4915 | 8.5046 | -18.7828 | 7.6146 | 41.0052 | 14.603 | 3.2746
38 | 1108 b | Sample (Unknown) | 0.476 | -7.3753 | 8.5349 | -18.6636 | 7.6461 | 41.1544 | 14.6217 | 3.2823
49 | 1112 a | Sample (Unknown) | 0.508 | -5.6347 | 9.4015 | -16.8782 | 8.5459 | 40.6842 | 14.4812 | 3.2763
50 | 1112 b | Sample (Unknown) | 0.5 | -5.8749 | 9.4492 | -17.1245 | 8.5954 | 41.4447 | 14.8038 | 3.2648
62 | 1116 a | Sample (Unknown) | 0.488 | -9.679 | 9.0684 | -21.0268 | 8.2 | 40.7165 | 14.5624 | 3.2606
63 | 1116 b | Sample (Unknown) | 0.504 | -10.0014 | 8.987 | -21.3574 | 8.1155 | 40.611 | 14.4053 | 3.2877
75 | 1122 a | Sample (Unknown) | 0.506 | -9.4155 | 9.2885 | -20.7564 | 8.4286 | 40.9308 | 14.583 | 3.2732
76 | 1122 b | Sample (Unknown) | 0.514 | -9.1626 | 9.2126 | -20.497 | 8.3498 | 40.9205 | 14.6398 | 3.2596
88 | 1154 a | Sample (Unknown) | 0.498 | -7.482 | 11.8152 | -18.7731 | 11.052 | 41.2503 | 14.628 | 3.2886
89 | 1154 b | Sample (Unknown) | 0.485 | -7.7115 | 11.7393 | -19.0085 | 10.9732 | 38.978 | 13.9595 | 3.2562
101 | 1188 a | Sample (Unknown) | 0.49 | -6.5875 | 9.3857 | -17.8555 | 8.5295 | 40.1051 | 14.2915 | 3.2726
102 | 1188 b | Sample (Unknown) | 0.551 | -6.6556 | 9.8663 | -17.9254 | 9.0285 | 39.6785 | 14.1828 | 3.2626
114 | 1196 a | Sample (Unknown) | 0.481 | -8.8882 | 10.3992 | -20.2156 | 9.5818 | 40.8404 | 14.429 | 3.3008
115 | 1196 b | Sample (Unknown) | 0.562 | -8.726 | 10.7085 | -20.0492 | 9.9029 | 40.7517 | 14.4557 | 3.2875

## Calibration
Appendix A. Calibration of the results from Session 1 and Session 2
Session 1 |  |  |  | Raw (Measured) |  | Known |  | Calibrated
Position | Sample | Type | Mass (mg) | δ13C | δ15N | δ13C | δ15N | δ13CVPDB | δ15NAIR
3 | USGS40 | Calibration SRM | 0.701 | -14.9398 | -3.402 | -26.39 | -4.52 | -26.2736 | -4.4762
4 | USGS40 | Calibration SRM | 0.538 | -14.9213 | -3.4846 | -26.39 | -4.52 | -26.4768 | -4.6924
25 | USGS40 | Calibration SRM | 0.63 | -14.8969 | -3.4705 | -26.39 | -4.52 | -26.2692 | -4.5871
40 | USGS40 | Calibration SRM | 0.63 | -14.9016 | -3.4502 | -26.39 | -4.52 | -26.2697 | -4.585
68 | USGS40 | Calibration SRM | 0.689 | -14.8787 | -3.4637 | -26.39 | -4.52 | -26.4725 | -4.3788
95 | USGS40 | Calibration SRM | 0.682 | -14.8691 | -3.5004 | -26.39 | -4.52 | -26.5041 | -4.4864
124 | USGS40 | Calibration SRM | 0.658 | -14.874 | -3.4024 | -26.39 | -4.52 | -26.6067 | -4.5801
125 | USGS40 | Calibration SRM | 0.676 | -14.8503 | -3.4179 | -26.39 | -4.52 | -26.2475 | -4.374
5 | USGS41 | Calibration SRM | 0.636 | 47.5862 | 47.7687 | 37.63 | 47.57 | 37.6865 | 47.6644
6 | USGS41 | Calibration SRM | 0.663 | 47.7406 | 47.7297 | 37.63 | 47.57 | 37.5998 | 47.3039
26 | USGS41 | Calibration SRM | 0.58 | 47.7853 | 47.7578 | 37.63 | 47.57 | 37.9191 | 47.6632
54 | USGS41 | Calibration SRM | 0.615 | 47.7278 | 47.7111 | 37.63 | 47.57 | 37.4959 | 47.6584
82 | USGS41 | Calibration SRM | 0.711 | 47.9628 | 47.8479 | 37.63 | 47.57 | 37.8277 | 47.4267
109 | USGS41 | Calibration SRM | 0.66 | 47.9426 | 48.1022 | 37.63 | 47.57 | 37.8256 | 47.6907
126 | USGS41 | Calibration SRM | 0.776 | 47.6556 | 47.8792 | 37.63 | 47.57 | 37.3859 | 47.6758
127 | USGS41 | Calibration SRM | 0.847 | 47.8137 | 47.8964 | 37.63 | 47.57 | 37.2995 | 47.477
|  |  | δ13C | δ15N
Slope of the calibration curve: |  |  | 1.0216 | 1.0157
Intercept of the calibration curve: |  |  | -11.1773 | -1.0169
Session 2 |  |  |  | Raw (Measured) |  | Known |  | Calibrated
Position | Sample | Type | Mass (mg) | δ13C | δ15N | δ13C | δ15N | δ13CVPDB | δ15NAIR
3 | USGS40 | Calibration SRM | 0.685 | -14.794 | -3.1402 | -26.39 | -4.52 | -26.2736 | -4.4762
4 | USGS40 | Calibration SRM | 0.588 | -14.9921 | -3.3485 | -26.39 | -4.52 | -26.4768 | -4.6924
25 | USGS40 | Calibration SRM | 0.63 | -14.7897 | -3.2471 | -26.39 | -4.52 | -26.2692 | -4.5871
40 | USGS40 | Calibration SRM | 0.63 | -14.7902 | -3.245 | -26.39 | -4.52 | -26.2697 | -4.585
68 | USGS40 | Calibration SRM | 0.689 | -14.9879 | -3.0464 | -26.39 | -4.52 | -26.4725 | -4.3788
95 | USGS40 | Calibration SRM | 0.682 | -15.0187 | -3.15 | -26.39 | -4.52 | -26.5041 | -4.4864
124 | USGS40 | Calibration SRM | 0.658 | -15.1187 | -3.2402 | -26.39 | -4.52 | -26.6067 | -4.5801
125 | USGS40 | Calibration SRM | 0.676 | -14.7685 | -3.0418 | -26.39 | -4.52 | -26.2475 | -4.374
5 | USGS41 | Calibration SRM | 0.668 | 47.5586 | 47.0769 | 37.63 | 47.57 | 37.6865 | 47.6644
6 | USGS41 | Calibration SRM | 0.684 | 47.4741 | 46.7297 | 37.63 | 47.57 | 37.5998 | 47.3039
26 | USGS41 | Calibration SRM | 0.58 | 47.7853 | 47.0758 | 37.63 | 47.57 | 37.9191 | 47.6632
54 | USGS41 | Calibration SRM | 0.615 | 47.3728 | 47.0711 | 37.63 | 47.57 | 37.4959 | 47.6584
82 | USGS41 | Calibration SRM | 0.711 | 47.6963 | 46.8479 | 37.63 | 47.57 | 37.8277 | 47.4267
109 | USGS41 | Calibration SRM | 0.66 | 47.6943 | 47.1022 | 37.63 | 47.57 | 37.8256 | 47.6907
126 | USGS41 | Calibration SRM | 0.776 | 47.2656 | 47.0879 | 37.63 | 47.57 | 37.3859 | 47.6758
127 | USGS41 | Calibration SRM | 0.847 | 47.1814 | 46.8964 | 37.63 | 47.57 | 37.2995 | 47.477
|  |  | δ13C | δ15N
Slope of the calibration curve: |  |  | 1.0258 | 1.0383
Intercept of the calibration curve: |  |  | -11.0982 | -1.2157